## 1
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.1 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - po modyfikacji w dniu 05.02.2019r
Pakiet nr 1 - Odczynniki organiczne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Biochemia | Gleboznawstwo | GLACH | Biotechnologia | Mikrobiologia | Zboża | Herbologia | szacunkowa ilość ogółem | cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
| Nazwa | Czystość | Specyfikacja | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Metanol | izokratyczna | Czystość (GC) min. 99,8% Temp. topnienia -98°C ± 1°C Temp. wrzenia 65°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 3,0 mg/L Woda (KF) max 0,03% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 200 lub 225 nm min. 50% przy 235 lub 240 nm min. 80% przy 260 lub 265 nm min. 98% powyżej 240 nm min. 98% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 340 |  |  | 12 |  | 10 |  | 362 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Metanol | CZDA - basic | Metanol cz.d.a. Methanol pure p.a. Zawartość (GC) min. 99,8% Woda max. 0,05% Wolne kwasy (j. HCOOH) max. 0,0015% Wolne alkalia (j. NH3) max. 0,0001% Aldehydy i ketony (j. HCHO) max. 0,005% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Subst. ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu Subst. redukujące KMnO4 (j. O) max. 0,0005% Żelazo (Fe) max. 0,00002% Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz | 1 L |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 1155 |  | 265.65 | 1420.65
3 | Metanol | gradientowa | Czystość (GC) min. 99,9% Temp. topnienia -98°C ± 1°C Temp. wrzenia 65°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 2,0 mg/L Woda (KF) max 0,02% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 210 nm min. 20% przy 220 nm min. 60% przy 230 nm min. 75% przy 235 nm min. 83% przy 250 nm min. 95% powyżej 260 nm min. 98% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 12 | [6 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Metanol | HPLC | Zawartość (GC) min. 99,9% Woda (KF) max. 0,05% Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005% Kwasowość max. 0,0005 meq/g Transmisja UV (1cm,woda): 210 nm min. 60% 220 nm min. 70% 230 nm min. 80% 240 nm min. 98% 250 nm min. 99% | 2,5L butelka szklana |  |  |  | 40 |  |  | 16 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Acetonitryl | izokratyczna | Czystość (GC) min. 99,8% Temp. topnienia -45°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 4,0 mg/L Woda (KF) max 0,05% Kwasowość max. 0,0005 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 195 lub 197 nm min. 70% przy 200 lub 210 nm min. 90% powyżej 240 nm min. 98% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 40 | [5 empty] | 10 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Aceton | izokratyczna | Czystość (GC) min. 99,8% Temp. topnienia -95°C ± 1°C Temp. wrzenia 56°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/ml ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 2,0 mg/L Woda (KF) max 0,05% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 335 nm min. 50% przy 340 nm min. 80% powyżej 350 nm min. 98% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 20 | [5 empty] | 12 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Aceton | cz.d.a. odcz. fp. | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 99,5 Woda (KF) % max. 0,4 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002 Zasady (j. NH3) % max. 0,001 Aldehydy (j. HCHO) % max. 0,002 Alkohole (CH3OH i C2H5OH) % max. 0,06 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu Substancje redukujące KMnO4 (j. O) % max. 0,0001 Cynk (Zn) % max. 0,00001 Glin (Al) % max. 0,00005 Mangan (Mn) % max. 0,00001 Miedź (Cu) % max. 0,00001 Nikiel (Ni) % max. 0,00001 Ołów (Pb) % max. 0,00001 Żelazo (Fe) % max. 0,00001 | 1L butelka szklana |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Etanol 96% | cz.d.a. | Czystość (v/v) 95,1-96,9% Temp. topnienia -117°C ± 1°C Temp. wrzenia 78°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,81 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 25 mg/L | 2,5L butelka szklana | 8 | [6 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Etanol odwodniony | skażony | Czystość min. 99,5% skażony benzoesanem denatonium (1 g/100 L) metyloetyloketonem (1 L/100 L) alkoholem izopropoylowym (1 L/100 L) | 5L opakowanie plastikowe |  | 3 |  |  | 33 |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 2-Propanol | izokratyczna | Czystość (GC) min. 99,8% Temp. topnienia -89°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 1,0 mg/L Woda (KF) max 0,05% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 220 lub 230 nm min. 50% przy 260 nm min. 98% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 8 | [6 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 2-Propanol | cz.d.a. odcz. fp. | Zawartość min. 99,7% Temp. topnienia -89°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Woda max. 0,1% Wolne kwasy (j. CH3COOH) max. 0,002% Aldehydy i ketony (j. CO) max. 0,005% Etanol max. 0,01% Metanol max. 0,01% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max. 0,0002% | 1L butelka szklana |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 2-Propanol | gradientowa | Czystość (GC) min. 99,9% Temp. topnienia -89°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 2,0 mg/L Woda (KF) max 0,05% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 220 nm min. 80% przy 230 nm min. 90% powyżej 250 nm min. 99% Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 8 | [6 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 1-Butanol | cz.d.a. | Czystość (GC) min. 99,5% Temp. topnienia -89°C ± 1°C Temp. wrzenia 117°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,81 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Woda (KF) max 0,1% Kwasowość max. 0,0008 meq/g 2-butanol (GC) max. 0,05% 1-butanal (GC) max. 0,01% iso-butanol (GC) max. 0,15% | 2,5L butelka szklana | 12 | [6 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | tert-Butanol | cz.d.a. | Czystość (GC) min. 99,5% Temp. topnienia 25°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,78 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Woda (KF) max 0,1% Kwasowość max. 0,0005 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g aldehydy i ketony (jako formaldehyd) max. 0,01% | 0,5L butelka szklana | 20 | [6 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | n-Heksan | cz.d.a. | Czystość (GC) min. 99,0% Temp. topnienia -95°C ± 1°C Temp. wrzenia 69°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,66 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Woda (KF) max 0,005% Kwasowość max. 0,0002 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g związki aromatyczne (jako benzen) max. 0,01% | 2,5L butelka szklana | 20 | [6 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | n-Heksan | Do analizy poz. Org. ULTRA RESI | Zawartość min. 95 % Pozostałość po odparowaniu < 1,0 ppm Woda (oznaczana kulometrycznie) maks. 0,004% Pojedyncze piki zanieczyszczeń ECD (jako heptachloroepoksyd): Pojedynczy pik zanieczyszczeń (pg/ml) <10 Pojedyncze piki zanieczyszczeń FID (jako 2-oktanol) Pojedynczy pik zanieczyszczeń (ng/ml) <5 Charakterystyka czystego rozpuszczalnika: Pojedyncze piki zanieczyszczeń EDC (jako jako di-bromoetylen) (ng/ml): <5 | 2,5L butelka szklana |  | 15 |  |  |  |  | 6 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Chloroform | cz.d.a. | Czystość (GC) min. 99,0% Temp. topnienia -63°C ± 1°C Temp. wrzenia 61°C ± 1°C Gęstość (20°C) 1.48 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Woda (KF) max 0,01% wolne kwasy (jako HCl) max. 0,0002% wolny chlor max. 0,00003% związki karbonylowe (jako CO) max. 0,005% aldehydy i ketony (jako aceton) max. 0,001% etanol (GC) max. 0,6-1,0% stabilizowany EtOH | 1L butelka szklana | 65 |  |  | 10 |  |  |  | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | chloroform do HPLC (stab. Amylenem) | do HPLC | Zawartość (GC) % min. 99,8 Woda (KF) % max. 0,01 Kwasowość meq/g max. 0,0005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 UV - transmisja (1cm, woda): 250 nm % min. 50 260 nm % min. 85 270 nm % min. 98 280 nm % min. 99 Fluorescencja (j. chinina): 365 nm ppb max. 1 Amylen ppm ~50 | 2,5 dm³ op. szklane |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Octan etylu | cz.d.a. | Czystość (GC) min. 99,5% Temp. topnienia -83°C ± 1°C Temp. wrzenia 77°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0,90 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Woda (KF) max 0,05% wolne kwasy max. 0,0008 meq/g etanol (GC) max. 0,1% metanol (GC) max. 0,1% octan metylu (GC) max. 0,1% | 2,5L butelka szklana | 8 | [6 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kwas octowy 80% | cz.d.a. | Zawartość 78,5 - 80% Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01% Kwas mrówkowy (HCOOH) max. 0,03% Próba na rozcieńczenie wodą wg przepisu Pozostałość po odparowaniu max. 0,002% Substancje redukujące KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01% Chlorki (Cl) max. 0,0002% Siarczany (SO4) max. 0,0003% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 1L butelka szklana |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Dichlorometan | Do analizy poz. Org. ULTRA RESI | Zawartość min. 99,8% Pozostałość po odparowaniu < 2,0 ppm Woda (oznaczana kulometrycznie) maks. 0,02% Miareczkowane kwasy (meq/g) <0,0003 Chlorki (Cl) mas. 10 ppm; Pojedyncze piki zanieczyszczeń ECD (jako heptachloroepoksyd): Pojedynczy pik zanieczyszczeń (pg/ml) <10 Pojedyncze piki zanieczyszczeń FID (jako 2-oktanol): Pojedynczy pik zanieczyszczeń (ng/ml) <5 | 2,5L butelka szklana |  | 15 |  |  |  |  | 6 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Eter naftowy t.w. 30-60°C | Do analizy poz. Org. ULTRA RESI | Temperatura wrzenia 30-60°C Pozostałość po odparowaniu <5 ppm Woda ( oznaczona kulometrycznie) maks. 0,05% Pojedyncze piki zanieczyszczeń EDC (jako heptachloro epoksyd): Pojedynczy pik zanieczyszczeń (pg/ml) <10 FID (jako 2-oktanol): Pojedynczy pik zanieczyszczeń (ng/ml) <5 Charakterystyka czystego rozpuszczalnika: Pojedyncze piki zanieczyszczeń EDC (jako jako di-bromoetylen): <5 | 2,5L butelka szklana |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Amoniak 25% | cz.d.a. odcz. fp. | Zawartość 24 - 28% Wygląd zewnętrzny - bezbarwna, klarowna ciecz Pozostałość po odparowaniu max. 0,003% Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max. 0,0008% Chlorki (Cl) max. 0,0001% Fosforany (PO4) max. 0,0001% Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,0003% Węglany (CO3) max. 0,002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00005% Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0002% Żelazo (Fe) max. 0,000025% | 1L butelka szklana |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Toluen | Do HPLC | Zawartość (GC) min. 99,8% Woda (KF) max. 0,01% Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005% Kwasowość max. 0,0005 meq/g UV transmisja (1cm,woda): 290 nm min. 50% 300 nm min.80% 3100 nm min. 90% 330 nm min. 98% 350 nm min. 99% | 2,5L butelka szklana |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Eter tert-butylowo- metylowy (MTBE) | Do HPLC | Zawartość (GC) min. 99,8% Woda (KF) max. 0,02% Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005% Kwasowość max. 0,0005 meq/g UV transmisja (1cm,woda): 240 nm min. 60% 250 nm min. 80% 260 nm min. 90% 270 nm min. 96% 280 nm min. 97% | 2,5L butelka szklana |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Alkohol izoamylowy | cz.d.a. odcz. fp. | Zawartość min. 99% Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Gęstość (20°C) 0,81 g/mL ± 5% Woda (KF) max. 0,2% Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,01% Furfurol max. 0,0001% Pozostałość po odparowaniu max. 0,003% | 0,5L butelka szklana |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kwas cytrynowy 1-hydrat | cz.d.a. | Zawartość 99,5 - 100,5% Wygląd zewnętrzny - drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03% Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 - wg przepisu Chlorki (Cl) max. 0,001% Fosforany (PO4) max. 0,001% Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,01% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005% Wapń (Ca) max. 0,005% Żelazo (Fe) max. 0,0005% | 1kg op. plastikowe |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | D-(+)-Glukoza bezwodna | cz.d.a. odcz. fp. | Skręcalność właściwa (20°C, 10%, H2O) +52,5 ÷ +53° Substancje nierozpuszczalne w wodzie: max. 0,005% Straty po suszeniu (105+/-5°C) max. 0,2% Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,015% Skrobia: wg przepisu Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,02% Chlorki (Cl) max. 0,0025% Siarczany i siarczyny (j. SO4) max. 0,005% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005% Arsen (As) max. 0,00004% Bar (Ba) max. 0,0001% Cynk (Zn) max. 0,0005% Kadm (Cd) max. 0,001% Kobalt (Co) max. 0,0001% Magnez (Mg) max. 0,0005% Mangan (Mn) max. 0,0001% Miedź (Cu) max. 0,0005% Ołów (Pb) max. 0,0005% Stront (Sr) max. 0,0001% Wapń (Ca) max. 0,0005% Żelazo (Fe) max. 0,0005% | 1kg op. plastikowe |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 1) : | [13 empty] | 1155 |  | 265.65 | 1420.65
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 2
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.2 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Odczynniki organiczne o wysokim stopniu czystości
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Biochemia | GLACH | Mikrobiologia | szacunkowa ilość ogółem | cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
| Nazwa | Czystość | Specyfikacja | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Metanol-d4 | 99,8% D | Stopień deuteracji min. 99,80% Temp. topnienia -98°C ± 1°C Temp. wrzenia 65°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0.79 g/mL ± 5% Woda (KF, H2O+D2O) max 0,03% Certyfikaty analityczne potwierdzające stopień deuteracji i zawartość wody oraz widmo NMR (dla danego numeru partii) | 100 ml butelka szklana | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DMSO-d6 z 0,1% TMS | 99,8% D | Stopień deuteracji min. 99,90% Temp. topnienia 20°C ± 1°C Temperatura rozkładu min. 190°C ± 1°C Gęstość (20°C) 1,19 g/mL ± 5% Woda (KF, H2O+D2O) max 0,03% Tetrametylosilan (NMR) ok. 0,1% (v/v) Woda (NMR) max. 0,02% Certyfikaty analityczne potwierdzające stopień deuteracji i zawartość wody oraz widmo NMR (dla danego numeru partii) | 100 ml butelka szklana | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Acetonitryl | LC-MS | Czystość (GC) min. 99,9% Temp. topnienia -45°C ± 1°C Temp. wrzenia 82°C ± 1°C Gęstość (20°C) 0.79 g/mL ± 5% Pozostałość po odparowaniu max. 1,0 mg/L Woda (KF) max 0,01% Kwasowość max. 0,0001 meq/g Zasadowość max. 0,0002 meq/g Transmisja UV: przy 191 nm min. 25% przy 195 nm min. 85% przy 200 nm min. 96% przy 215 nm min. 98% powyżej 230 nm min. 99% Pozostałość metali: Al. (glin) max. 10 ppb Ca (wapń) max. 10 ppb Fe (żelazo) max. 10 ppb K (potas) max. 5 ppb Mg (magnez) max. 10 ppb Na (sód) max. 50 ppb pozostałe metale (ICP-MS) max 5ppb Rozpuszczalnik filtrowany przez filtr 0,2 μm | 2,5L butelka szklana | 10 | 10 |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Acetonitryl | GC-MS | Czystość (GC) min. 99,8% Tożsamość (IR) - spełnia Pozostałość po odparowaniu max. 3,0 mg/L Woda max. 0,05% Barwa max. 10 Hazen GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scaning area 30-600 amu, individual signals (n-teradecane standard)) max. 3 ng/mL | 2,5L butelka szklana |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |  | Zawartość min. 99.0% (enzymatic) for enzyme immunoassay Postać: Proszek lub kryształy Zanieczyszczenia ≤0.1% wolnego nitrofenolu | 5g op. szklane |  |  | 77 | 77 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; ≥95% |  | Zawartość (HPLC) min. 98% Postać i kolor: Blado żółty proszek Rozpuszczalność H2O: 50 mg/mL | 10g op. plastikowe |  |  | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bradford Reagent, for 0.1-1.4 mg/mL protein |  | Reagent is suitable for micro (1-10 μg/mL) and standard (50-1400 μg/mL) assays.Can be used in microwell plate assays. | 500ml 1L op. plastikowe |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cellulase from Trichoderma sp. |  | Wygląd zewnętrzny: beżowy proszek 3-10 units/mg solid Plant Cell Culture Test | 10000 jednostek op. plastikowe |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 2) : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 3
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.3 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Odczynniki nieorganiczne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Gleboznawstwo | GLACH | Biotechnologia | Mikrobiologia | Herbologia | Zboża | szacunkowa ilość ogółem | cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
| Nazwa | Czystość | Specyfikacja | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat | czda | Titration with KMnO4 98.5 - 101.5 % Appearance (Color) Blue-green Appearance (Form) Crystals Insoluble matter ≤0.01 % Copper (Cu) ≤30 ppm Calcium (Ca) ≤50 ppm Zinc (Zn) ≤30 ppm Magnesium (Mg) ≤20 ppm Manganese (Mn) ≤100 ppm Potassium (K) ≤20 ppm Phosphate (PO4) ≤30 ppm Sodium (Na) ≤200 ppm Ferric iron (Fe3+) ≤100 ppm | 0,5 kg pojemnik plastikowy | 30 | 5 |  |  |  |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kwas siarkowy (VI) min.95% | czda | Titration with NaOH 95.0 - 98.0% Color scale ≤10 APHA Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm Residue after ignition ≤0.0005 % KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2) Chloride (Cl) ≤0.2 ppm Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm Arsenic (As) ≤0.01 ppm Iron (Fe) ≤0.2 ppm Ammonium (NH4) ≤2 ppm Mercury (Hg) ≤5 ppb | 2,5L lbutelka szklana | 30 | 20 |  |  | 3 |  | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kwas ortofosforowy (V) 85% | czda | Titration with NaOH ≥85 % Appearance (Form) Clear viscous liquid Color scale ≤10 APHA Chloride (Cl) ≤5 ppm Nitrate (NO3) ≤5 ppm Sulfate (SO4) ≤50 ppm Lead (Pb) ≤50 ppm Iron (Fe) ≤50 ppm Manganese (Mn) ≤1 ppm Potassium (K) ≤50 ppm Sodium (Na) ≤500 ppm Cadmium (Cd) ≤10 ppm Arsenic (As) ≤1 ppm Zinc (Zn) ≤50 ppm Nickel (Ni) ≤10 ppm PO3,PO2 (as H3PO) ≤0.05 % | 1L butelka szklana | 10 | 5 |  |  | 1 |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kwas solny 35-38% | czda | Titration with NaOH 35.0 to 39.0% Free chlorine ≤4 ppm Aluminium (Al) ≤0.5 ppm Arsenic (As) ≤0.05 ppm Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm Calcium (Ca) ≤1 ppm Chromium (Cr) ≤0.1 ppm Copper (Cu) ≤0.1 ppm Iron (Fe) ≤0.5 ppm Lead (Pb) ≤0.1 ppm Magnesium (Mg) ≤1 ppm Nickel (Ni) ≤0.1 ppm Zinc (Zn) ≤0.5 ppm | 1L butelka szklana | 10 | 60 |  |  | 1 |  | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kwas solny | INSTRA- ANALYZED | • Zawartość 36,5-38% 34-37 • Ekstahowalne substancje organiczne <1 ppm • Pozost. po wyprażeniu <1 ppm • Glin (Al) maks. 0,4 ppb • Arsen i Antymon (j. As) <3 ppb • Bar(Ba) <0,2 ppb, • Beryl (Be) <0,2 ppb • Bizmut(Bi) <1 ppb, • Bor(B) <5 ppb • Chrom (Cr) <0,4 ppb, • Cyna (Sn) <0,8 ppb • Cynk(Zn) <0,3 ppb, • Cyrkon(Zr) maks. 0,4 ppb • Fosforany(PO4) <0,03 ppm, • Gal(Ga) <0,2 ppb • German(Ge) <2 ppb, • Kadm (Cd) <0,3 ppb • Kobalt(Co) <0,3 ppb, • Krzem(Si) <10 ppb • Lit(Li) <0,2 ppb, • Magnez(Mg) maks. 0,5 ppb • Mangan(Mn) <0,4 ppb, • Metale ciężkie(Pb) <50 ppb • Miedź(Cu) <0,1 ppb, • Molibden(Mo) <5 ppb • Nikiel(Ni) <0,3 ppb, • Ołów(Pb) <0,5 ppb • Potas(K) <2 ppb, • Rtęć(Hg) maks. 0,1 ppb • Siarczany(SO4) <0,3 ppm, • Siarczyny (SO3) maks. 0,3 ppm • Sód(Na) <5 ppb, • Srebro(Ag) <0,3 ppb • Stront(Sr) <0,2 ppb, • Tantal(Ta) <0,9 ppb • Wanad(V) <0,2 ppb, • Wapń(Ca) maks.19,3 ppb • Złoto(Au) maks. 0,2 ppb, • Żelazo(Fe) <1 ppb | 2,5L butelka szklana | 10 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kwas azotowy 65% | czda | Zawartość % min. 65 Sulfated ash =<0.0005 % Chloride (Cl) =<0.5 ppm Sulfate (SO4) =<1 ppm Arsenic (As) =<0.01 ppm Iron (Fe) =<0.2 ppm Copper (Cu) =<0.05 ppm Lead (Pb) =<0.05 ppm Cadmium (Cd) =<0.01 ppm | 1L butelka szklana | 10 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kwas azotowy | INSTRA- ANALYZED | • Zawartość-69-70% 67, 67 • Pozost.po wyprażeniu - max.2ppm, • Glin (Al) <5 ppb, • Arsen i Antymon (j. As) <2 ppb • Bar(Ba) <1 ppb, • Beryl (Be) <1 ppb • Bizmut(Bi) <1 ppb, • Bor(B) maks. 0,9 ppb • Chrom (Cr) maks. 3 ppb, • Cyna (Sn) <0,8 ppb • Cynk(Zn) <1 ppb, • Cyrkon(Zr) <1 ppb • Fosforany(PO4) <0,01 ppm, • Gal(Ga) <1 ppb • German(Ge) <2 ppb, • Kadm (Cd) <1 ppb • Kobalt(Co) <1 ppb, • Krzem(Si) <10 ppb • Lit(Li) <1 ppb, • Magnez(Mg) <1 ppb • Mangan(Mn) <1 ppb, • Metale ciężkie(Pb) <50 ppb • Miedź(Cu) <1 ppb, • Molibden(Mo) <5 ppb • Nikiel(Ni) <0,3 ppb, • Ołów(Pb) <0,5 ppb • Potas(K) <2 ppb, • Rtęć(Hg) <0,1 ppb • Siarczany(SO4) <0,2 ppm, • Sód(Na) <5 ppb • Srebro(Ag) <1 ppb, • Stront(Sr) <1 ppb • Tantal(Ta) <0,9 ppb, • Wanad(V) <1 ppb • Wapń(Ca) maks.1 ppb, • Złoto(Au) maks. 0,3 ppb • Żelazo(Fe) <1 ppb | 2,5L butelka szklana | 10 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki czda min. 98,8% | czda | Titration with HCl ≥98.0% Appearance (Color) White Appearance (Form) Pellets Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.5 % Nitrogen compounds (as N) ≤0.0003 % Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm Chloride (Cl) ≤10 ppm Sulfate (SO4) ≤7 ppm Phosphate (PO4) ≤3 ppm Iron (Fe) ≤5 ppm Aluminium (Al) ≤5 ppm Potassium (K) ≤150 ppm Silver (Ag) ≤0.3 ppm Lead (Pb) ≤0.4 ppm Nickel (Ni) ≤3 ppm Calcium (Ca) ≤10 ppm | 1 kg pojemnik plastikowy | 10 | 10 |  |  | 3 |  | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sodu wodorotlenek | cz.d.a. | Zawartość min. 98,8% Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7, azot ogólny (N) % max. 0,0005, chlorki (Cl) % max. 0,005, fosforany (PO4) % max. 0,001, krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005, siarczany (SO4) % max. 0,003, metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001, bar (Ba) % max. 0,0005, cynk (Zn) % max. 0,0005, glin (Al) % max. 0,001, kadm (Cd) % max. 0,0005, kobalt (Co) % max. 0,0005, magnez (Mg) % max. 0,0005, mangan (Mn) % max. 0,0005, miedź (Cu) % max. 0,0005, nikiel (Ni) % max. 0,0005, ołów (Pb) % max. 0,0005, srebro (Ag) % max. 0,0005, stront (Sr) % max. 0,0005, wapń (Ca) % max. 0,001, żelazo (Fe) % max. 0,0005, arsen (As) % max. 0,0003 | 1 kg pojemnik plastikowy |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wodoru nadtlenek, roztwór 30% | cz.d.a. | Zawartość 29 - 33% Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz wolne kwasy (j. H2SO4) % max. 0,005 pozostałość po odparowaniu % max. 0,008, N % max. 0,005, Cl % max. 0,0005, PO4 % max. 0,0005, SO4 % max. 0,0005, As % max. 0,00005, Zn % max. 0,0001, Cd % max. 0,0001, Co % max. 0,0001, Cu % max. 0,0001, Ni % max. 0,0001, Pb % max. 0,0001, Fe % max. 0,00002 | 1L butelka szklana |  | 15 | 10 |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kwas borowy | cz.d.a. | Zawartość min. 99,5% Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01 substancje nierozpuszczalne w C2H5OH wg przepisu, substancje nielotne z metanolem % max. 0,05, chlorki (Cl) % max. 0,0003, fosforany (PO4) % max. 0,001, siarczany (SO4) % max. 0,005, metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001, arsen (As) % max. 0,0001, wapń (Ca) % max. 0,005, żelazo (Fe) % max. 0,0001 | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Sodu azotan | cz.d.a. | Zawartość (w preparacie wysuszonym) min. 99,8% Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% pH (5%, H22) 5,0 - 7,5 Woda max. 1,0% Azotyny (NO2) max. 0,0002% Chlorki (Cl) max. 0,0005% Chlorany i nadchlorany (Cl) max. 0,003% Fosforany (PO4) max. 0,0002% Siarczany (SO4) max. 0,003% Sole amonowe (NH4) max. 0,002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005% Magnez (Mg) max. 0,001% Żelazo (Fe) max. 0,0002% Wapń (Ca) max. 0,002% Potas (K) max. 0,005% Wygląd zewnętrzny: biały, drobnokrystaliczny proszek | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wapnia mleczan 5 hydrat | cz.d.a. | zawartość (w preparacie wysuszonym) min. 98% straty po suszeniu (120°C) % min. 24 max. 30 chlorki (Cl) % max. 0,008, fosforany (PO4) % max. 0,015, siarczany (SO4) % max. 0,04, metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,002, arsen (As) % max. 0,0001, żelazo (Fe) % max. 0,004 | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Magnezu tlenek | cz.d.a. | Zawartość min. 97% Subst. nierozp. w rozcienczonym HCl max. 0,02% Chlorki (Cl) max. 0,01% Siarczany (SO4) max. 0,02% Bar (Ba) max. 0,005% Ołów (Pb) max. 0,003% Wapń (Ca) max. 0,05% Żelazo (Fe) max. 0,005% Wygląd zewnętrzny: biały proszek | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Tabletki Kjeldahla NAS 1,05 g |  | Na₂SO₄, 1 g; Se, 0,05 g | 1000 szt. op. plastikowe |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Amonu chlorek | cz.d.a. | Zawartość min. 99,5% Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005, pH (5%, H2O) min. 4,5 max. 5,5, pozostałość po prażeniu % max. 0,05, azotany (NO3) % max. 0,0006, fosforany (PO4) % max. 0,001, jodki i bromki % max. 0,001, siarczany (SO4) % max. 0,002, metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005, arsen (As) % max. 0,00005, magnez (Mg) % max. 0,001, wapń (Ca) % max. 0,002, żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Brij 35 for synthesis |  | Hydroxyl value 45-50 Water (K.F.) =< 3.0 % | 250g op. plastikowe |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Sodu chlorek | cz.d.a. | Zawartość min. 99,5% Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005, pH (5%, H2O) min. 5 max. 8, straty po suszeniu (105°C, 2 h) % max. 0,5, azot ogólny (N) % max. 0,001, jodki (I) % max. 0,008, siarczany (SO44) % max. 0,005, metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005, arsen (As) % max. 0,00005, bar (Ba) % max. 0,003, magnez (Mg) % max. 0,002, potas (K) % max. 0,03, wapń (Ca) % max. 0,004, żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 1 kg pojemnik plastikowy |  | 5 |  |  |  | 6 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Wapnia chlorek 6. hydrat | cz.d.a. | Zawartość: min. 98,5% Wygląd zewnętrzny: bezbarwne, higroskopijne kryształy Substancje nierozpuszczalne w wodzie: max. 0,005% pH (5%, H2O) min. 5,5 max. 7,5 Siarczany (SO4): max. 0,005% Metale ciężkie (j. Pb): max. 0,0005% Bar (Ba): max. 0,005% Magnez (Mg): max. 0,05% Potas (K): max.0,01% Sód (Na): max. 0,2% Żelazo (Fe): max. 0,0002% | 500 g opakowanie plastikowe |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Potasu wodorotlenek | CZDA, ODCZ.FP | Zawartość min. 85% wygląd zewnętrzny: białe lub prawie białe granulki lub płatki Azot ogólny (N) % max. 0,001 Chlorki (Cl) % max. 0,004 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Węglany (j. K2CO3) % max. 1,5 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Glin (Al) % max. 0,001 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Kobalt (Co) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,001 Srebro (Ag) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 1kg opakowanie plastikowe |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Potasu chlorek | CZDA | Zawartość % min. 99,5 Wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 5,5 max. 8 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Bromki (j. Br) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Jodki (I) % max. 0,002 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Bar (Ba) % max. 0,001 Magnez (Mg) % max. 0,001 Sód (Na) % max. 0,2 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0002 | 1kg opakowanie plastikowe | 5 |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Siarczan potasu bezwodny | czda | Appearance (Color) White Appearance (Form) Granular powder Titration after Ion exchange >=99.0 % pH 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C) Chloride (Cl) =<10 ppm Nitrogen compounds (as N) =<5 ppm Heavy metals (as Pb) =<5 ppm Iron (Fe) =<5 ppm Calcium (Ca) =<200 ppm Sodium (Na) =<200 ppm | 0,5kg op. plastikowe | 10 | [5 empty] | 10 |  | 1012.5 |  | 232.875 | 1245.375
23 | Sodu podchloryn |  | CAS 7681-52-9; zawartość aktywnego chloru: 15%; zawartość wodorotlenku i węglanu sodu ( w przeliczeniu na NaOH: max. 20 g/l, żelazo (Fe) max. 0,05%; gęstość ok. 1,1055 g/cm³ termin ważności min. 3 miesiące | 1L |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 120 |  | 27.6 | 147.6
24 | Sodu węglan | czda | Appearance (Color) White Appearance (Form) Granular powder Titration with HCl >=99.0 % Loss on drying =<0.5 % (285°C) Heavy metals (as Pb) =<20 ppm Total nitrogen compounds =<0.002 % (as N) Total sulfur (as SO4) =<0.005 % Chloride (Cl) =<20 ppm Potassium (K) =<300 ppm Iron (Fe) =<5 ppm Arsenic (As) =<1 ppm Calcium (Ca) =<100 ppm Phosphate (PO4) =<10 ppm Silicon dioxide (SiO2) =<50 ppm | 1kg opakowanie plastikowe | 2 | [5 empty] | 2 |  | 291.6 |  | 67.068 | 358.668
25 | Amonu azotan | BAKER ANALYZED® ACS | Zawartość min. 95% Substancje nierozpuszczone w wodzie max. 0,005% pH (5% H2O) 4,5 - 6,0 Siarczany (SO4) max. 0,002% Chlorki (Cl) max. 5 ppm Fosforany (PO4) 5 ppm Metale ciężkie (j. Pb) 5 ppm | 500g op. plastikowe |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 291.6 |  | 67.068 | 358.668
26 | Octan amonu | AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny | Zawartość min. 98% Wygląd zewnętrzny: bezbarwne kryształy pH (5%, H2O) 6,7 - 7,3 Metale ciężkie (j. Pb) max. 2 ppm Substancje nierozpuszczone w wodzie max. 50 ppm woda max. 2% Chlorki (Cl) max. 5 ppm Azotany (NO3) max. 10 ppm Siarczany (SO4) max. 10 ppm Wapń (Ca) max. 10 ppm Kadm (Cd) max. 0.5 ppm Miedź (Cu) max. 0.5 ppm Żelazo (Fe) max. 2 ppm Nikiel (Ni) max. 0.5 ppm Ołów (Pb) max. 0.5 ppm Cynk (Zn) max. 0.5 ppm | 500g op. plastikowe |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 291.6 |  | 67.068 | 358.668
27 | Sodu salicylan | cz.d.a. | Zawartość % min. 99 Pozostałość po odporowani % max. 0,5 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,02 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 | 500g op. plastikowe |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 291.6 |  | 67.068 | 358.668
28 | Sodu pirosiarczyn | cz.d.a. | Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość % min. 98 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,002 Arsen (As) % max. 0,00005 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 1kg op. plastikowe |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 291.6 |  | 67.068 | 358.668
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 3) : | [12 empty] | 2590.5 |  | 595.815 | 3186.315
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu oraz 3 miesiące dla odczynnika z poz.25. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 4
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.4 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4: Materiały i testy mikrobiologiczne dla Glach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Buforowana Woda Peptonowa-gotowa pożywka, sporządzona z: Pepton kazeinowy i żelatynowy (bydlęcy lub wieprzowy) - 10g, Chlorek sodu - 5g, Wodorofosforan dwusodowy (12 H2O) - 9g, Dwuwodorofosforan potasu - 1,5g, Oczyszczona woda - 1Ll, pH - 7,0, op.a` 10 minitorebek po 225 ml | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gotowa pożywka RVSl, sporządzona z: Pepton sojowy - 4.5g, Chlorek sodu - 7.2g, Bufor fosforanowy (KH2PO4 + K2HPO4) - 1.44g, Chlorek magnezu 6 H2O - 28.6 g, Szczawian zieleni malachitowej - 0.036g, Oczyszczona woda - 1L, pH 5.2 , op.a`20 x 10 ml | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gotowa pożywka SX2, sporządzona z Pepton kazeinowy i mięsny (wołowy i wieprzowy) - 15g, Układ buforowy - 20g, Mieszanina soli - 20g, Wyciąg drożdżowy - 5g, Glukoza - 0,5g, Czynniki wybiórcze - 0,25g, Oczyszczona woda - 1L , pH - 6,6, op.a`20 x 10 ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gotowe podłoże XLD sporządzone z Ksyloza - 3.5g , L-lizyna - 5g , Laktoza (wołowa) - 7.5g, Sacharoza - 7.5g, Chlorek sodu - 5g, Wyciąg drożdżowy - 3g, Dezoksycholan sodu (owczy lub wołowy) - 2.5g, Tiosiarczan sodu - 6.8g, Cytrynian żelazowo-amonowy - 0.8g , Czerwień fenolowa - 0.08g, Oczyszczona woda - 1L , pH 7,4, op.a` 2x10 płytek o śr.90 mm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Gotowe podłoże Agar Sabouraud z dekstrozą (SDA), sporządzone z: Pankreatynowy wyciąg kazeiny (wołowy) - 5g, Peptyczny wyciąg tkanek zwierzęcych (wołowy lub wieprzowy) - 5g, Dejstroza - 40g, Agar - 15g, Oczyszczona woda - 1L, pH 5.6, op.a` 2x10 płytek o śr.90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Gotowe podłoże Agar tryptonowo-sojowy (TSA) sporządzone z: Pepton kazeinowy (wołowy) - 15g, Pepton sojowy - 5g, Chlorek sodu - 5g , Agar - 15g , Oczyszczona woda - 1000 ml, pH - 7.3, op.a` 2x10 płytek o śr.90 mm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Odczynniki do testu API 20E: w skład zestawu wchodzą odczynniki: JAMES, NIT 1, NIT 2, TDA, VP 1, VP 2, op.a` 6 odczynników w 5ml probówkach | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Testy do aparatu miniVIDAS na wykrywanie bakterii Salmonella SLM, zawiera: 60 pasków SLM, 60 pipetek SPR®, Standard SLM (1 x 6ml) S1, Kontrola dodatnia SLM (1 x 6ml) C1, Kontrola ujemna (1 x 6ml) C2, op.a`1 kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Automatyczny test do wykrywana nieprawidłowych operacji w aparatach miniVIDAS - QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T, op.a`1 kpl. zawiera: 60 pasków, 60 pipetek SPR® | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Odczynnik do wykrywania oksydazy-odczynnik gotowy do użycia. Zawartość zestawu: 50 ampułek z 0.75ml odczynnika w każdej, 1 przyrząd wielokrotnego użytku do otwierania ampułek, 1 instrukcja, teoretyczna zawartość składników: N,N,N,N-tetrametylo-1,4- fenylodiamina - 10g, Kwas askorbinowy - 2g, Woda dejonizowana - 1L, op.a` 1 kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Test API 20 E, opakowanie zawiera: 25 pasków API 20 E , 25 komór inkubacyjnych , 25 kart wyników , 1 zacisk zamykający, 1 instrukcja, Skład paska API 20 E: ONPG: 2-nitrofenylo-ßD-galaktopiranozyd: 0,223 mg/probówka, ADH: L-arginina: 1,9 mg/probówka, LDC: L-lizyna: 1,9 mg/probówka, ODC: L-ornityna: 1,9 mg/probówka, CIT: cytrynian trisodowy: 0,756 mg/probówka, H2S: tiosiarczan sodowy: 0,075 mg/probówka, URE: mocznik: 0,76 mg/probówka, TDA: L-tryptofan: 0,38 mg/probówka, IND: L-tryptofan: 0,19 mg/probówka, VP: pirogronian sodu: 0,9 mg/probówka, GEL: żelatyna: 0,6 (wołowa) mg/probówka, GLU: D-glukoza: 1,9 mg/probówka, MAN: D-manitol: 1,9 mg/probówka, INO: inozytol: 1,9 mg/probówka, SOR: D-sorbitol: 1,9 mg/probówka, RHA: L-ramnoza: 1,9 mg/probówka, SAC: D-sacharoza: 1,9 mg/probówka, MEL: D-melibioza: 1,9 mg/probówka, AMY: amigdalina: 0,57 mg/probówka, ARA: L-arabinoza: 1,9 mg/probówka, op.a`1 kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Chromogenny agar Salmonella chromID™ Salmonella agar (SM2). sporządzone z: peptony (wołowe lub wieprzowe) 6.25g, Tris 0.16g, Laktoza(wołowa) 6g, Sole żółci (wołowe lub owcze) 1.5g, Mieszanina chromogenna 9.63 g, NaCl 5g, Mieszanina wybiórcza 0.03g, Agar 14g, Oczyszczona woda 1L, op.a` 20 płytek śr. 90 mm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Podłoże półFrasera, sporządzone z: pepton mięsny (wołowy lub wieprzowy): 5g, pepton kazeinowy (wołowy): 5g, wyciąg mięsny (wołowy lub wieprzowy): 5g, wyciąg drożdżowy: 5g, NaCl: 20g, mieszanina buforów: 13,35g, eskulina: 1g, chlorek litu: 3g, cytrynian amonowo-żelazowy: 0,5g, akryflawina: 0,0125g, kwas nalidyksowy: 0,01g, oczyszczona woda: 1L, op.a' 20 probówek x 10 ml | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | API OF MEDIUM (sprawdzanie utleniania i fermentacji glukozy w teście API 20E) sporządzone z: glukoza: 10g, trypton (wołowy/wieprzowy): 2g, wyciąg drożdżowy: 1g, chlorek sodu: 5g, fosforan dipotasowy: 0,3g, agar: 4g, błękit bromotymolowy: 0,08g, woda demineralizowana: do 1000 ml, pH: 6,6-7,0. op.a' 10 probówek x5ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | API M MEDIUM (sprawdzanie ruchliwości w teście API20E), sporządzone z: wyciąg mięsny wołowy: 3,3g/l, pepton żelatynowy (pankreatynowy) wołowy: 5,5g/l, agar: 4,0 g/l galaktoza: 5,5g/l, KNO3: 5,5g/l, wodorofosforan dwusodowy; 2,75g/l, woda demineralizowana: 1000 ml, pH: 6,9 ± 0,2 w 20°C, op.a' 10 probówek x5ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Test VIDAS na wykrywanie bakterii Listeria LMX . 60 pasków LMX 2 studzienka: Bufor wstępnego płukania (600μl): Roztwór soli buforowanej TRIS (TBS) (150mmol/l) –Triton X100 pH 7.6 + konserwant 3,4,7,8,9 studzienki: Bufor płuczący (600μl): Roztwór soli buforowanej TRIS (150mmol/l) – Polysorbate pH 7,6 + konserwant 5 studzienka: Koniugat (400μl): przeciwciała anty-L. monocytogenes znakowane biotyną + konserwant 6 studzienka: Streptawidyna – ALP (400 μl) 10 studzienkaKuweta optyczna z substratem (300μl): fosforanem 4-metylo-umbelliferylu (0,6mmol/l) + dietanolamina (DEA) (0,62mol/l lub 6,6%, pH 9,2) + konserwant 60 pipetek SPR® LMX: Wnętrze pipetki SPR® opłaszczone jest przeciwciałami skierowanymi przeciwko specyficznym antygenom L.monocytogenes. Standard LMX (1x6ml) S1: Oczyszczony i inaktywowany antygen L. monocytogenes + konserwant + stabilizator białkowy, Kontrola dodatnia LMX (1x3ml) C1: Oczyszczony i inaktywowany antygen L. monocytogenes + konserwant + stabilizator białkowy, Kontrola ujemna (1x6ml) C2: Roztwór soli buforowanej TRIS (TBS) (150 mmol/l) - Polysorbate pH 7,6 + konserwant, op.a' 1 kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Test VIDAS na wykrywanie bakterii Listeria UP LISTERIA. 60 pasków LPT: 2 studzienka: Bufor wstępnego płukania (400 μl): TRIS - NaCl (150mmol/l) – Polysorbate pH 7,6 + konserwant 3,4,5,7,8,9 studzienki: Bufor płuczący (600μl): TRIS - NaCl (150 mmol/l) – Polysorbate pH 7,6 + konserwant 6 studzienka: Koniugat (400 μl): proteiny specyficzne dla receptorów Listeria znakowane fosfatazą alkaliczną + konserwant 10 studzienka: Kuweta odczytu z substratem (300μl): fosforan 4-metylo-umbelifferylu (0,6mmol/l) + dietanolamina (DEA) (0.62mol/l lub 6.6 %, pH 9.2) + konserwant 60 LPT SPR®: Wnętrze pipetek SPR® opłaszczone jest proteinami specyficznymi dla receptorów Listeria 1 Standard LPT (1x6ml) S1: Oczyszczony i inaktywowany Listeria receptor + konserwant + stabilizator białkowy. Kontrola dodatnia LPT (1x6ml) C1: Oczyszczony i inaktywowany Listeria receptor + konserwant + stabilizator białkowy. Kontrola ujemna (1x6 ml) C2: TRIS buforowany chlorkiem sodu (TBS) (150mmol/l) - Polysorbate pH 7,6 + konserwant. op.a' 1 kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Test VIDAS na wykrywanie bakterii Listeria DUO. 60 pasków testowych LDUO: 2 studzienka: Koniugat (400μl): znakowana fosfatazą alkaliczną anty-Listeria monocytogenes IgG + stabilizator białkowy + konserwant 3 studzienka: Bufor wstępnego płukania (600μl): buforowana sól fizjologiczna - Polysorbate + konserwant + stabilizator białkowy 4 studzienka: Koniugat (400μl): znakowana fosfatazą alkaliczną anty-Listeria IgG + stabilizator białkowy + konserwant 5,6,7,8,9 studzienki: Bufor płuczący (600μl): buforowana sól fizjologiczna - Polysorbate + konserwant 10 studzienka z substratem (300μl): fosforan 4-metylo-umbelliferylu (0,6mmol/l) + dietanolamina (DEA) (0,62mol/l lub 6,6 %, pH 9,2) + konserwant. 60 pipetek LDUO SPR: Wnętrze pipetki SPR® opłaszczone przeciwciałami skierowanymi przeciwko specyficznym antygenom Listeria monocytogenes i antygenom rzęskowym Listeria. Standard LDUO (Listeria monocytogenes) (1x6ml) S1: Oczyszczony antygen Listeria monocytogenes + konserwant + stabilizator białkowy. Standard LDUO (Listeria) (1x6 ml) S2: Oczyszczony antygen Listeria + konserwant + stabilizator białkowy. Kontrola dodatnia LDUO (Listeria monocytogenes) (1x6 ml) C1: Oczyszczony antygen Listeria monocytogenes + konserwant + stabilizator białkowy Kontrola ujemna (1 x 6 ml) C2: Roztwór soli buforowanej TRIS (TBS) (150 mmol/l) - Polysorbate pH 7.6 + konserwant. Kontrola dodatnia LDUO (Listeria) (1 x 6 ml) C3: Oczyszczony antygen Listeria + konserwant + stabilizator białkowy. op.a' 1 kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Test VIDAS na wykrywanie bakterii Listeria LMO2. 60 pasków testowych LMO2 STR 2 studzienka: Bufor wstępnego płukania (400 μl) : TRIS - NaCl (150 mmol/l) – Polysorbate 20 pH 7,6 + konserwant 3,4,5,7,8,9 studzienki: Bufor płuczący (600 μl) : TRIS - NaCl (150 mmol/l) - Polysorbate 20 pH 7,6 + konserwant 6 studzienka: Koniugat (400 μl) przeciwciała anty-Listeria monocytogenes znakowane fosfatazą alkaliczną + konserwant 10 studzienka: Kuweta z substratem (300 μl): fosforan 4-metyloumbelliferylu (0.6 mmol/l) + dietanolamina (DEA) (0,62 mol/l lub 6,6 %, pH 9,2) + konserwant 60 pipetek SPR® LMO2 SPR: Wnętrze pipetki SPR® opłaszczone jest przeciwciałami skierowanymi przeciwko specyficznym antygenom L. monocytogenes. Standard LMO2 (1 x 6 ml) S1: Oczyszczony antygen L. monocytogenes + konserwant + stabilizatory białkowe. Kontrola dodatnia LMO2 (1 x6ml) C1: Oczyszczony antygen L. monocytogenes + konserwant + stabilizatory białkowe. Kontrola ujemna (1x6ml) C2: Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS)(150mmol/l)-Polysorbate 20 pH 7,6+konserwant. op.a' 1 kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Sól fizjologiczna (API NaCl 0.85 % Medium ), skład w g/g (%): Chlorek sodu 8.5g Woda demineralizowana 1000 ml, op.a' 100 ampułek x 5 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Mineral Oil do testu API 20E op.butelka plastikowa 125 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Sproszkowany cynk do testu API 20E op. 10g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Gotowa pożywka VRBG sporządzona z Pepton miesny (wołowy lub wieprzowy) 7 g, Ekstrakt drożdżowy 3 g, Glukoza 10 g, Chlorek sodu 5 g, Czerwień obojętna 0,03 g, Fiolet krystaliczny 0,002 g, Sole żółci (wołowe lub owcze) 1,5 g Agar 12 g, Oczyszczona woda 1 l, pH 7.4 op.a` 6 butelek x 200 ml | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Gotowa pożywka agarowa z glukozą sporządzona z Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, Ekstrakt drożdżowy 1,50g, Glukoza 10g, Chlorek sodu 5g, Purpura bromo-krezolowa 0,015g, Agar 14g, Oczyszczona woda 1l, pH 7.0 op.a' 100 probówek x 15 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 4) : |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 5
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.5 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5: Materiały mikrobiologiczne dla Glach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pożywka półFrasera, sporządzona z: enzymatyczny hydrolizat thanek zwierzęcych: 5g, enzymatyczny hydrolizat kazeinowy: 5g, ekstrakt mięsny: 5g, ekstrakt drożdżowy: 5g, chlorek sodu (NaCl): 20g, diwodorofosforan disodu: 12 g, diwodorofosforan potasu: 1,35g, eskulina: 1g, chlorek litu: 3g, cytrynian amonowo-żelazowy: 0,5g, chlorowodorek akryflawiny: 0,0125g, kwas nalidyksowy: 0,01 g, oczyszczona woda: 1L, op.a' 10 butelek x 225 ml | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pożywka Frasera, sporządzona z: enzymatyczny hydrolizat thanek zwierzęcych: 5g, enzymatyczny hydrolizat kazeinowy: 5g, ekstrakt mięsny: 5g, ekstrakt drożdżowy: 5g, chlorek sodu (NaCl): 20g, diwodorofosforan disodu: 12 g, diwodorofosforan potasu: 1,35g, eskulina: 1g, chlorek litu: 3,0 g, cytrynian amonowo-żelazowy: 0,5g, chlorowodorek akryflawiny: 0,025g, kwas nalidyksowy: 0,02g, oczyszczona woda: 1L. op.a' 50 probówek x 10 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoże Oxford, sporządzone z: trzustkowy hydrolizat kazeiny: 12,0 g hydrolizat pepsynowy tkanki zwierzęcej : 5,0 g, wyciąg z drożdży 3,0 g,wyciąg bydlęcy 3,0 g, skrobia: 1g, chlorek sodu: 5g, agar: 12g, eskulina: 1g, cytrynian żelazowo-amonowy: 0,5g, chlorek litu: 15g, akryflawina: 0,005g, siarczan kolistyny: 0,02g, amfoterycyna B 0,01g, cefotetan: 0,002g, fosfomycyna: 0,01g, oczyszczona woda: 1L, op.a' 10 płytek, śr. 90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Podłoże PALCAM agar, sporządzone z: pepton: 23g, chlorek litu: 15g, skrobia: 1g, eskulina: 0,8g, cytrynian żelazowo-amonowy: 0,5g, chlorek sodu: 5g, akryflawina: 0,005g, wyciąg drożdżowy: 3g, glukoza: 0,5g, mannitol: 10g, czerwień fenolowa: 0,08g, polimyksyna B: 0,01g, ceftazidym: 0,02g, agar: 13g, oczyszczona woda: 1L, op.a' 10 płytek, śr. 90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Podłoże ALOA agar, sporządzone z: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 18g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 6g, ekstrakt drożdżowy 10g, pirogronian sodu 2g, glukoza 2g, glicerofosforan magnezu 1g, siarczan magnezu (bezwodny) 0,5g, chlorek sodu 5g, chlorek litu 10g, bezwodny wodorofosforan disodu 2,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolo-β-D-glukopiranozyd 0,05g, agar 13,5g, woda oczyszczona 1000ml, kwas nalidyksowy 0,02g, ceftazydym 0,02g, siarczan polimyksyny B 76700 IU, cykloheksamid 0,01g, fosfatydyloinozytol 2g, op.a' 10 płytek, śr. 90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Podłoże TSYEA - Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym, sporządzone z: Trypton 17,0 g, Pepton sojowy 3,0 g, Chlorek sodu (NaCl) 5,0 g, Wodorofosforan dipotasu (K2HPO4) 2,5 g, Glukoza 2,5 g, Ekstrakt drożdżowy 6,00 g, Agar 15,00 g, Woda oczyszczona 1000 ml, pH: 7,3. op. 10 płytek, śr. 90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Agar z dodatkiem 5% krwi baraniej, sporządzony z: enzymatyczny hudrolizat tkanki zwierzęcej: 15 g, hydrolizat wątrobowy: 2,5 g, ekstrakt drożdżowy: 5 g, chlorek sodu: 5 g, agar: 15 g, woda: 1000 ml, op.a' 10 płytek, śr. 90 mm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Test Microgen Listeria-ID System do biochemicznej identyfikacji i wykrywania bakterii Listeria, 12-dołkowy zawierający: eskulinę, mannitol, ksylozę, arabitol, rybozę, ramnozę, trehalozę, tagatozę, glukozo-I-fosforan, metylo-D-glukozę, metylo-D-mannozę, jeden pusty dołek na odczynnik hemolizy. Zawartość jednego opakowania testu: ramka do pasków testowych, formularze wyników, instrukcja użycia, 20 pasków testowych, 20 buteleczek z podłożem do przygotowania zawiesin, 1 butelka Odczynnika Hemolitycznego, Op.a' 20 testów. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Podłoże Mueller Hinton Agar, sporządzone z: kwaśny hydrolizat kazeiny: 17,5g, ekstrakt wołowy: 2 g, skrobia kukurydziana 1,5g, agar 17 g, Woda oczyszczona 1 l, pH 7,3. op. 10 płytek, śr. 90 mm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 5) : |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 6
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.6 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6: Roztwory mianowane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | GLACH | Mikrobilogia | Gleboznawstwo | szacunkowa ilość op. ogółem | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna amonu rodanek 0,1 mol/l. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000ml w 20°C c(NH4SCN)=0,1mol/l +/-0,2 %; Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. ampułka 1 szt |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna potasu nadmanganian 0,02 mol/l. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000ml w 20°C c(KMnO4)=0,02mol/l +/-2 %; Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. ampułka 1 szt |  |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna srebra azotan 0,1 mol/l.Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C, c(AgNO3)=0,1mol/l +/-0,2 %.; Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. ampułka 1 szt |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | TitraFix(TM) odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) (ciecz). Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C c(NaOH)=0,1mol/l +/-0,2 %. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. ampułka 1 szt |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | TitraFix(TM) odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) (ciecz). Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C c(HCl)=0,1mol/l +/-0,2 %. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op.ampułka 1 szt |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Potasu nadmanganian 0,02 mol/l (0,1N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) mol/l c(KMnO4)=0,0200, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,20. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIS, op. a`1L | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Sodu wodorotlenek 0,25 mol/l (0,25N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) mol/l c(NaOH)=0,2500, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,14. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. a`1L | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) mol/l c(NaOH)=0,1000, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,18. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op. a`1L | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Kwas siarkowy (VI) 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) mol/l c(H2SO4)=0,0500, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,14. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op.a`1L | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) mol/l c(HCl)=0,1000, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,16. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op.a`1L | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) Stężenie molowe (20°C) mol/l c(HCl)=0,5000, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/- 0,14r-r mianowany. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości z NIST, op.a' 1L | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Srebra azotan 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany. Stężenie molowe (20°C) c(AgNO3)=0,1mol/l, niepewność rozszerzona stężenia molowego % +/-0,2. Karta Charakterystyki Substancji i Certyfikat Jakości, op.a' 1L | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Roztwór buforowy pH 2,00 +/- 0,05. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz pH (20°C) 1,95-2,05. Certyfikat Jakości, op.a`1L | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,05. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz, pH (20°C) 3,95-4,05, Certyfikat Jakości, op.a`1L | 3 | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,05. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz, pH (20°C) 6,95-7,05, Certyfikat Jakości, op.a`1L | 3 | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Roztwór buforowy pH 9,21 +/- 0,02. Klarowna ciecz, pH (25°C) 9,21 +/- 0,02, Certyfikat Jakości, op.a`500 ml | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Roztwór buforowy pH 10,00 +/- 0,05. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz, pH (20°C) 9,95-10,05 op.a`100ml |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Roztwór buforowy pH 12,00 +/- 0,05. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz. Certyfikat Jakości. op.a`500ml | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 6): | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 7
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.7 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7: Roztwory wzorcowe dla Glach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. ogółem | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzorzec wieloelementowy anionowy I 1000 mg/l. Aniony - standard I )F-, PO43-, Br-. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec wieloelementowy anionowy II 1000 mg/l. Aniony - standard II Cl-, NO3-, SO42-. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Antymon, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Sb₂O₃ w HCl 2 mol/l 1000 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Arsen, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST H₃AsO₄ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jon amonowy, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NH₄Cl w H₂O 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Azot, roztwór wzorcowy 3,81g NH4CL/l H20 1001 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Azotyny, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₂ w H₂O 1000 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Azotany, roztwór wzorcowy, CRM w odniesieniu do SRM z NIST 2,50 mg/l NO₃-N w H₂O. Certyfikat jakości, op.a' 100 ml. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Bor, roztwór wzorcowym w odniesieniu do SRM z NIST H₃ BO₃ w H₂O 1000 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 500 ml. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chrom, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cr(NO₃)₃ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Fluorki, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaF w H₂O 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Fosfor, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃PO₄ w H₂O 1000 mg/l Certyfikat jakości., op.a' 100ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fosfor, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃PO₄ w H₂O 10000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 100ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Mangan, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 10000 mg/l. Certyfikat jakości, op.a' 100ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Nikiel, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ni(NO₃)₂ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Ołów, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO₃)₂ w HNO₃ 0,5 mol/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Rtęć, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO₃)₂ w HNO₃ 2 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Siarczany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Na₂SO₄ w H₂O 1000 mg/l Certyfikat jakości, p.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Siarka, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₂SO₄ w H₂O 10000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 100ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Selen, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST SeO₂ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Stront, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Sr(NO₃)₂ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Sód, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₃ w HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Wapń, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST (potwierdzone certyfikatem) Ca(NO₃)₂ w HNO3 0,5 mol/l 1000mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Yterb, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Yb₂O₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 100ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Żelazo, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Fe(NO₃)₃ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Certyfikat jakości, op.a' 500ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 7): |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 8
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.8 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8: Materiały pomocnicze do analizatora Multi N/C 2100 firmy AnalytikJena dla Mikrobiologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | katalizator platynowy op. a' 80ml | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | rura spalań TOC, śr. 26 mm, op.a`1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | strzykawka 500 ul do autosamplera APG 60, op.a`1szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | septa do strzykawki do autosamplera 9,5 mm, op.a`1szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | mata wysokotemperaturowa op. a' 6 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | igła 1 mm x 0,7 mm do strzykawek 500 ul op. a' 3 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | uszczelki do rury spalań op. a' 3 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 8): |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 9
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.9 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9: Odczynniki do biologii molekularnej dla Mikrobiologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | FastDNATM SPIN Kit for Soil; zestaw do izolacji DNA z próbek środowisowych np. gleby. Obligatoryjnie kompatybilny z homogenizatorem FastPrep-24. op. a'50 próbek | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | FastDNA™ SPIN KIT; zestaw do izolacji genomowego DNA z tkanek roślin i zwierząt, kultur komórkowych, bakterii, drożdży, glonów i grzybów. Obligatoryjnie kompatybilny z homogenizatorem FastPrep-24, op. a’100 próbek | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 9): |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 10
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.10 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10: Materiały pomocnicze i odczynniki do Systemu Biolog dla Mikrobilogii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Końcówki do pipetora Ovation – 1250 μl, sterylne, w plastikowym stojaku, op. a' 960 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ECO MicroPlate – 3 sets of the same 31 carbon sources in a 96 well Biolog MicroPlate. Used for characterization / community analysis, op.a`10szt | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płytki 96-cio dołkowe FF, do fenotypowania grzybowego, kompatybilne z urządzeniem firmy Biolog (Mikrostacja, Omnilog), op.a'10 szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płytki 96-cio dołkowe GEN III, do fenotypowania bakterjnego, kompatybilne z urządzeniem firmy Biolog (Mikrostacja, Omnilog), op.a'10szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyn inokulacyjny IF-A, stosowany do przygotowywania zawiesin do analiz fenotypowych w systemie Biolog, op.a'20 szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | InoculatorZ - sterylne patyczki do inokulacji, GenIII. op.a' 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 10): |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min.3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje; b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.

## 11
Znak sprawy: DZP.220.9.2019.SA załącznik Nr 2.11 do SIWZ Nr rejestru: ZP3.PN3.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11: synteza oligonukleotydów dla Zakładu Biotechnologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | oligonukleotydy, oczyszczane standardowo, o długości 17-29 zasad, skala syntezy 0,02 µmol, wymagane minimalne OD równe 5 | 1 nukleotyd | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM (PAKIET NR 11): |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy od daty dostawy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać: a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje o każdym z zsyntetyzowanym produkcie, w tym przynajmniej: nazwę oligonukleotydu, jego sekwencję, temperaturę topnienia, ilość w µg, wartość OD dla każdego zsyntetyzowanego produktu oraz objętość w jakiej należy go rozcieńczyć do uzyskania stężenia 100µM. b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania; c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: nazwę i sekwencję oligonukleotydu, datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.