## 1
Znak sprawy: DZP.220.34.2019 Nr rejestru: ZP13.PN13.2019 | [8 empty] | załącznik nr 2.1 do SIWZ
1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1: Materiały dla potrzeb sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Biotechnologia | Mikrobiologia | GLACH | Herbologia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do pary wodnej- wskaźnik procesu na etykiecie każdego wskaźnika, zawierający bakterie ze szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, wstępny odczyt po 6h- ostateczny odczyt po 8h, z certyfikatem analizy oraz instrukcją obsługi - zgodny z normą EN ISO 11138-1 oraz EN ISO 11138-3, op.a`100 szt. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Wskaźnik emulacyjny klasy 6, nietoksyczny-do sterylizacji parowej w cyklach: 134°C 7 min - 121°C 20 min, charakteryzujący się wysoką precyzją określania czasu zmiany barwy w trakcie sterylizacji, czytelnością wyniku-zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, op.a`250 pasków |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej, bez zawartości ołowiu wykonana z papierowej samoprzylepnej krepiny, o dokładnej przyczepności do gładkich powierzchni-zgodna z normą PN-EN ISO 11140-1, wym.: 50m x 18mm, op.a`1szt |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej w temp.1210C, samoprzylepna, wym: 12,7m x 13mm, op.a` 1 szt |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 40µm, poj. 3L., wym.: 255 x 400 mm, odporne na temperaturę do +134°C, op.a`500 szt. |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 40µm, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym "Biohazard", do utylizacji odpadów biologicznie niebezpiecznych, wym.: 600 x 780 mm, odporne na temperaturę do +145°C, op.a`100 szt. | 5 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | j.w. wym.: 420 x 600 mm | 5 | 2 | 1 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | j.w. wym.: 305 x 660 mm |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 50µm, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym "Biohazard" i znacznikiem odbarwiającym się podczas autoklawowania, do utylizacji odpadów biologicznie niebezpiecznych, wym.: 400 x 780 mm, odporne na temperaturę do +134°C, op.a`100 szt. | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękaw do sterylizacji płaski, przeznaczony do sterylizacji narzędzi, wykonany z papieru steylizacyjnego 60g/m2 i folii 52μm, zgodny z normą EN 868 i EN 11607, z trzywarstwowym zgrzewem, paskami wskaźnikowymi zmieniającymi kolor w czasie sterylizacji i napisami w języku polskim, wym: 50mm x 200m, op.a`1 szt | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękaw do sterylizacji płaski, przeznaczony do sterylizacji narzędzi, wykonany z papieru steylizacyjnego 60g/m2 i folii 52μm, zgodny z normą EN 868 i EN 11607, z trzywarstwowym zgrzewem, paskami wskaźnikowymi zmieniającymi kolor w czasie sterylizacji i napisami w języku polskim, wym: 100mm x 200m | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 2
Znak sprawy: DZP.220.34.2019 Nr rejestru: ZP13.PN13.2019 | [8 empty] | załącznik nr 2.2 do SIWZ
1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - po modyfikacji w dniu 09.07.2019r
Pakiet nr 2: Materiały pomocnicze do ekstraktora ASE200 i inne materiały dla potrzeb Zakładu Gleboznawstwa i i Herbologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Gleboznawstwo | Herbologia | Biotechnologia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Komora ekstrakcyjna Dionex™ ASE™ 200 Extraction Cell Bodies, długa cylindryczna, o pojemności 2 2ml, 1 op. po 6szt | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry celulozowe, 19,8 mm do cel do ASE 200, typ D28 op. á 100 szt. | 11 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtry celulozowe, 27 mm do cel do ASE 3500, typ D28 op. á 100 szt. |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Septa do odbieralników, 24 mm PTFE faced, 0,125 Silicone Septa, op.a`72 szt. |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 3
Znak sprawy: DZP.220.34.2019.SA Nr rejestru: ZP13.PN13.2019 | [7 empty] | załącznik nr 2.3 do SIWZ
1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3: Mieszane złoże jonowymienne wykorzystywane do stacji demineralizacji wody w budynku INCBR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Żywica jonowymienna mieszana PMB 101-2 zawierająca 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu. op.a' 25L | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 4
Znak sprawy: DZP.220.34.2019 Nr rejestru: ZP13.PN13.2019 | [6 empty] | załącznik nr 2.4 do SIWZ
1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - po modyfikacji w dniu 09.07.2019r
Pakiet nr 4: Płytki do testów Elisa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Biotechnologia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | Płytki do testów ELISA, wykonane z PS, 96 studzienek okrągłych i płaskodennych, max. pojemność studzienek 400µl, robocza pojemność studzienek 350µl, płytki bezbarwne – odpowiednie do kolorymetrycznych pomiarów, powierzchnia studzienek zmodyfikowana dla wydajnego wiązania cząsteczek zawierających grupy polarne i hydrofilowe - odpowiednia do testów DAS-ELISA, min. zdolność wiązania IgG 650 ng/cm2, Zamawiający wymaga aby oferowana płytka była zawarta na liście płytek, na które fabrycznie został skalibrowany aparat aparat TECAN Hydroflex używany do analiz, op. a'60 szt. | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.