## Zakres działałności GLACH
KJ-wyd.XVIII-F05
Zakres działalności GLACH
L.p. | Obiekt | Podobiekt | Cecha | Metoda badawcza | Dokument odniesienia | Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Akredytacja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rośliny |  | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
2 | Rośliny |  | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
3 | Rośliny |  | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
4 | Rośliny |  | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
5 | Rośliny |  | żelazo | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
6 | Rośliny |  | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
7 | Rośliny |  | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
8 | Rośliny |  | azot | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
9 | Rośliny |  | białko ogólne | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
10 | Rośliny |  | sucha masa, zawartość wody | Metoda wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
11 | Rośliny |  | popiół | Metoda wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
12 | Rośliny |  | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
13 | Rośliny |  | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
14 | Rośliny |  | strawność enzymatyczna | Wagowa | PB 50.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
15 | Rośliny |  | włókno surowe | Wagowa | PB 51.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
16 | Rośliny |  | węglowodany | Miareczkowa według Bertranda | PB 53.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
17 | Rośliny |  | tłuszcz | Wagowa | PB 54.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
18 | Rośliny |  | białko właściwe | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 56.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
19 | Rośliny |  | sucha masa | Wagowa | PN-R-04013:1988 W | NIE | NIE
20 | Rośliny |  | gluten mokry | Wagowa | PN-A-74043-2:1994 W | NIE | NIE
21 | Rośliny |  | popiół | Wagowa | PN-EN-ISO 2171:2010 | NIE | NIE
22 | Gleby | Gleby mineralne | azot mineralny jako amonowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
23 | Gleby | Gleby mineralne | kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
24 | Gleby | Gleby mineralne | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
25 | Gleby | Gleby mineralne | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
26 | Gleby | Gleby mineralne | węgiel organiczny | Metoda miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
27 | Gleby | Gleby mineralne | próchnica | Metoda miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
28 | Gleby | Gleby mineralne | wapń wymienny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 030-wyd.IV-28.03.2022 | NIE | NIE
29 | Gleby | Gleby mineralne | sód wymienny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 030-wyd.IV-28.03.2022 | NIE | NIE
30 | Gleby | Gleby mineralne | kationowa pojemność wymienna | FAAS/FAES | PB 030-wyd.IV-28.03.2022 | NIE | NIE
31 | Gleby | Gleby mineralne | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | NIE | NIE
32 | Gleby | Gleby mineralne | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 110.2-wyd.II-17.06.2013 | NIE | NIE
33 | Gleby | Gleby mineralne | siarka przyswajalna (siarczanowa) | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 110.3-wyd.II-17.06.2013 | NIE | NIE
34 | Gleby | Gleby mineralne | sucha masa, zawartość wody | Wagowa | PN-ISO 15934:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
35 | Gleby | Gleby mineralne | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
36 | Gleby | Gleby mineralne | pH w chlorku potasu | Potencjometryczna | PN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
37 | Gleby | Gleby mineralne | węgiel | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 10694:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
38 | Gleby | Gleby mineralne | przewodność elektryczna właściwa | Konduktometryczna | PN-ISO 11265:1997 | NIE | NIE
39 | Gleby | Gleby mineralne | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 13878:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
40 | Gleby | Gleby mineralne | siarka | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 15178:2004 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
41 | Gleby | Gleby mineralne | magnez przyswajalny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04020:1994+Az1:2004 W | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
42 | Gleby | Gleby mineralne | potas przyswajalny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PN-R-04022:1996+Az1:2002 W | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
43 | Gleby | Gleby mineralne | fosfor przyswajalny | Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 W | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
44 | Gleby | Gleby mineralne | kwasowość hydrolityczna | Miareczkowa | PN-R-04027:1997 W | NIE | NIE
45 | Gleby | Gleby organiczne | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN ISO 10390:2022-09 | NIE | NIE
46 | Gleby | Gleby organiczne | pH w chlorku potasu | Potencjometryczna | PN ISO 10390:2022-09 | NIE | NIE
47 | Gleby | Gleby organiczne | sucha masa | Wagowa | PN-EN 15934:2013 | NIE | NIE
48 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn po ekstrakcji w 1N HCl | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
49 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | potas po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
50 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | fosfor po ekstrakcji Mehlicha | Spektrofotometryczna | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
51 | Wody i ścieki |  | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
52 | Wody i ścieki |  | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | NIE | NIE
53 | Wody i ścieki |  | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
54 | Wody i ścieki |  | pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | NIE | NIE
55 | Wody i ścieki |  | azot amonowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PN-EN ISO 11732:2007 | NIE | NIE
56 | Wody i ścieki |  | azot azotanowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PN-EN ISO 13395:2001 | NIE | NIE
57 | Odpady |  | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
58 | Odpady |  | pH w wodzie | Potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
59 | Odpady |  | sucha masa, zawartość wody | Wagowa | PN-EN 15934:2013, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
60 | Odpady |  | substancja organiczna | Wagowa | PN-EN 15935:2022-01 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
61 | Odpady |  | azot ogólny Kjeldahla | Miareczkowa | PN-EN 13342:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
62 | Odpady |  | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
63 | Odpady |  | azot amonowy | Miareczkowa | PB 012-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
64 | Odpady |  | fosfor | Spektrofotometryczna | PB 034-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
65 | Odpady |  | chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN 1233:2000 p. 3 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
66 | Odpady |  | wapń | Miareczkowa | PB 041-wyd.III-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
67 | Odpady |  | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
68 | Odpady |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
69 | Odpady |  | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
70 | Odpady |  | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
71 | Odpady |  | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
72 | Odpady |  | węgiel | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
73 | Odpady |  | ogólny węgiel organiczny (TOC) | Miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
74 | Odpady |  | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PB 101-wyd.IV-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
75 | Odpady |  | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB 102-wyd.III-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
76 | Odpady |  | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
77 | Odpady |  | chlorki | Miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 W | NIE | NIE
78 | Odpady |  | siarczki | Miareczkowa | PN-C-87007-08:1993 W | NIE | NIE
79 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | liczba zobojętnienia | Miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 12945+A1:2016 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
80 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | wapń | Miareczkowa | PN-EN 16196:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
81 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | wapń | Miareczkowa | PN-EN 13475:2003 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
82 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 12947:2003 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
83 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16197:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
84 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | reaktywność w kwasie solnym | Miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 13971:2021-02 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
85 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | reaktywność w kwasie cytrynowym | Miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 16357:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
86 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | zawartość wody | Wagowa | PN-EN 12048:1999 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
87 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | uziarnienie na mokro | Wagowa | PN-EN 12948:2010 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
88 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | chlorki | Miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 W* | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
89 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | chlorki | Miareczkowa | PN-EN 16195:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
90 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 14888:2006, met. A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
91 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-C-87006-15:1996, p. 4.2 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
92 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-C-87007-09:1993, p. 4.2 W* | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
93 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-C-87006-14:1993, p. 4.2 W* | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
94 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | pH w wodzie (1:5) | Potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
95 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | rozkład granul | Wagowa | PN-EN 15704:2009 | NIE | NIE
96 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16317+A1:2017 | NIE | NIE
97 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 | NIE | NIE
98 | Nawozy | Nawozy mineralne | uziarnienie | Wagowa | PN-EN 1235:1999+A1:2004 / Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn. 13.10.2003 zał.III, metoda 5 | NIE | NIE
99 | Nawozy | Nawozy mineralne | azot azotanowy i amonowy | Miareczkowa | PN-EN 15476:2009 | NIE | NIE
100 | Nawozy | Nawozy mineralne | azot amonowy | Miareczkowa | PN-EN 15475:2009 | NIE | NIE
101 | Nawozy | Nawozy mineralne | fosfor rozpuszczalny w wodzie | Wagowa | PN-EN 15958:2011, PN-EN 15959:2011 | NIE | NIE
102 | Nawozy | Nawozy mineralne | fosfor rozpuszczalny w kwasach mineralnych | Wagowa | PN-EN 15956:2011, PN-EN 15959:2011 | NIE | NIE
103 | Nawozy | Nawozy mineralne | fosfor rozpuszczalny w kwasie cytrynowym i obojętnym cytrynianie amonu | Wagowa | PN-EN 15920:2011, PN-EN 15957:2011, PN-EN 15959:2011 | NIE | NIE
104 | Nawozy | Nawozy mineralne | potas rozpuszczalny w wodzie | Wagowa | PN-EN 15477:2009 | NIE | NIE
105 | Nawozy | Nawozy mineralne | magnez całkowity | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 15960:2011, PN-EN 16197:2013-05 | NIE | NIE
106 | Nawozy | Nawozy mineralne | magnez rozpuszczalny w wodzie | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 15961:2017-02, PN-EN 16197:2013-05 | NIE | NIE
107 | Nawozy | Nawozy mineralne | wapń całkowity | Miareczkowa | PN-EN 15960:2011, PN-EN 16196:2013-05 | NIE | NIE
108 | Nawozy | Nawozy mineralne | wapń rozpuszczalny w wodzie | Miareczkowa | PN-EN 15961:2017-02, PN-EN 16196:2013-05 | NIE | NIE
109 | Nawozy | Nawozy mineralne | siarka siarczanowa | Wagowa | PN-EN 15960:2011, PN-EN 15749:2012, met. A | NIE | NIE
110 | Nawozy | Nawozy mineralne | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03 | NIE | NIE
111 | Nawozy | Nawozy mineralne | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03 | NIE | NIE
112 | Nawozy | Nawozy mineralne | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03 | NIE | NIE
113 | Nawozy | Nawozy mineralne | żelazo | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03 | NIE | NIE
114 | Nawozy | Nawozy mineralne | kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03 | NIE | NIE
115 | Nawozy | Nawozy mineralne | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16317+A1:2017-04 | NIE | NIE
116 | Nawozy | Nawozy mineralne | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 | NIE | NIE
117 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | pH w wodzie | Potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
118 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN-EN 13037:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
119 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | sucha masa, zawartość wody | Wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
120 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | substancja organiczna | Wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
121 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | substancja organiczna | Wagowa | PN-EN 13039:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
122 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
123 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PB 101-wyd.IV-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
124 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB 102-wyd.III-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
125 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
126 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
127 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-EN 13654-2:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
128 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | azot | Miareczkowa | PB 200-wyd.II-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
129 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | azot | Miareczkowa | PN-EN 15750:2009, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
130 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | liczba Enterobacteriaceae | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi | PN-EN ISO 21528-2:2017 | NIE | NIE
131 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | gęstość | Wagowa | PB 011-wyd.II-06.09.2017 | NIE | NIE
132 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | pH w wodzie | Potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
133 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN-EN 13037:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
134 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | sucha masa, zawartość wody | Wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
135 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | substancja organiczna | Wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
136 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | substancja organiczna | Wagowa | PN-EN 13039:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
137 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
138 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PB 101-wyd.IV-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
139 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB 102-wyd.III-28.02.2022 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
140 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
141 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
142 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | azot | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-EN 13654-2:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
143 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | azot | Miareczkowa | PB 200-wyd.II-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
144 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | azot | Miareczkowa | PN-EN 15750:2009, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
145 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | liczba Enterobacteriaceae | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi | PN-EN ISO 21528-2:2017 | NIE | NIE
146 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | gęstość | Wagowa | PB 011-wyd.II-06.09.2017 | NIE | NIE
147 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | fosfor | Spektrofotometryczna | PB 234-wyd.II-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
148 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
149 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | węgiel | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
150 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | węgiel organiczny | Miareczkowa | PB 221-wyd.III-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
151 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | azot amonowy | Miareczkowa | PB 212-wyd.I-10.02.2018 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
152 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | fosfor | Spektrofotometryczna | PB 234-wyd.II-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
153 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
154 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | węgiel | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
155 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | węgiel organiczny | Miareczkowa | PB 221-wyd.III-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
156 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | azot amonowy | Miareczkowa | PB 212-wyd.I-10.02.2018 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
157 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | gęstość objętościowa | Wagowa | PN-EN 13040:2009 | NIE | NIE
158 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | przewodność | Konduktometryczna | PN-EN 13038:2011 | NIE | NIE
159 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | azot amonowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | NIE | NIE
160 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | fosfor przyswajalny | Spektrofotometryczna | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
161 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | potas przyswajalny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
162 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | wapń przyswajalny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
163 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | chlorki | Potencjometryczna | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
164 | Rośliny |  | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
165 | Rośliny |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
166 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | azot azotanowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | NIE | NIE
167 | Gleby | Gleby mineralne | azot mineralny jako azotanowy | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
168 | Rośliny |  | frakcje włókna | Wagowa | PB 51.1-wyd.II-01.08.2013 | NIE | NIE
169 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | uziarnienie na sucho | Wagowa | PN-EN 12948:2010 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
170 | Gleby | Gleby mineralne | magnez wymienny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 030-wyd.IV-28.03.2022 | NIE | NIE
171 | Rośliny |  | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
172 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
173 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
174 | Nawozy | Nawozy mineralne | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016-02 | NIE | NIE
175 | Nawozy | Nawozy mineralne | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016-02 | NIE | NIE
176 | Nawozy | Nawozy mineralne | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016-02 | NIE | NIE
177 | Rośliny |  | węgiel | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
178 | Rośliny |  | siarka | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
179 | Gleby | Gleby mineralne | potas wymienny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 030-wyd.IV-28.03.2022 | NIE | NIE
180 | Wody i ścieki |  | lit | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
181 | Wody i ścieki |  | sód | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
182 | Wody i ścieki |  | amon | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
183 | Wody i ścieki |  | potas | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
184 | Wody i ścieki |  | mangan | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
185 | Wody i ścieki |  | wapń | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
186 | Wody i ścieki |  | magnez | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
187 | Wody i ścieki |  | stront | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
188 | Wody i ścieki |  | bar | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 14911:2002 | NIE | NIE
189 | Gleby | Gleby mineralne | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
190 | Odpady |  | sód | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
191 | Rośliny |  | fosfor | Metoda analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotmetryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
192 | Wody i ścieki |  | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
193 | Wody i ścieki |  | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
194 | Wody i ścieki |  | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
195 | Wody i ścieki |  | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
196 | Odpady |  | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
197 | Odpady |  | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
198 | Odpady |  | nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
199 | Odpady |  | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
200 | Odpady |  | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
201 | Gleby | Gleby mineralne | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
202 | Gleby | Gleby mineralne | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
203 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
204 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
205 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
206 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
207 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
208 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
209 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
210 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
211 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
212 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
213 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | wapń | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
214 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
215 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
216 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
217 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
218 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
219 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
220 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | mangan | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
221 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
222 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
223 | Gleby | Gleby mineralne | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
224 | Gleby | Gleby mineralne | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
225 | Gleby | Gleby mineralne | nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
226 | Gleby | Gleby mineralne | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
227 | Gleby | Gleby mineralne | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
228 | Gleby | Gleby mineralne | chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
229 | Gleby | Gleby organiczne | kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
230 | Gleby | Gleby organiczne | miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
231 | Gleby | Gleby organiczne | nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
232 | Gleby | Gleby organiczne | ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
233 | Gleby | Gleby organiczne | cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
234 | Gleby | Gleby organiczne | chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN ISO 11047:2001 | NIE | NIE
235 | Gleby | Gleby mineralne | miedź po ekstrakcji w 1N HCl | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
236 | Gleby | Gleby mineralne | żelazo po ekstrakcji w 1N HCl | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
237 | Gleby | Gleby mineralne | mangan po ekstrakcji w 1N HCl | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
238 | Gleby | Gleby mineralne | cynk po ekstrakcji w 1N HCl | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
239 | Gleby | Gleby mineralne | wapń po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
240 | Gleby | Gleby mineralne | miedź po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
241 | Gleby | Gleby mineralne | żelazo po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
242 | Gleby | Gleby mineralne | magnez po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
243 | Gleby | Gleby mineralne | mangan po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
244 | Gleby | Gleby mineralne | cynk po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
245 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | sód przyswajalny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
246 | Rośliny |  | selen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
247 | Środki wspomagające uprawę roślin | Podłoża do upraw | magnez przyswajalny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NIE | NIE
248 | Wody i ścieki |  | fluorki | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
249 | Wody i ścieki |  | chlorki | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
250 | Wody i ścieki |  | azotyny | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
251 | Wody i ścieki |  | azotany | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
252 | Wody i ścieki |  | siarczany | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
253 | Wody i ścieki |  | ortofosforany | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
254 | Wody i ścieki |  | bromki | Chromatografia jonowa (IC) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NIE | NIE
255 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | bor po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
256 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | wapń po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
257 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | miedź po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
258 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | żelazo po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
259 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | mangan po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
260 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | siarka po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
261 | Gleby | Gleby mineralne i organiczne | cynk po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
262 | Gleby | Gleby mineralne | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
263 | Gleby | Gleby mineralne | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
264 | Gleby | Gleby mineralne | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
265 | Gleby | Gleby mineralne | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
266 | Gleby | Gleby mineralne | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
267 | Gleby | Gleby mineralne | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
268 | Gleby | Gleby mineralne | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
269 | Gleby | Gleby mineralne | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
270 | Gleby | Gleby mineralne | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
271 | Gleby | Gleby mineralne | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
272 | Gleby | Gleby mineralne | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
273 | Gleby | Gleby mineralne | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
274 | Gleby | Gleby mineralne | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
275 | Gleby | Gleby mineralne | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
276 | Gleby | Gleby mineralne | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
277 | Gleby | Gleby mineralne | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
278 | Rośliny |  | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
279 | Rośliny |  | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
280 | Rośliny |  | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
281 | Rośliny |  | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
282 | Rośliny |  | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
283 | Rośliny |  | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
284 | Rośliny |  | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
285 | Rośliny |  | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
286 | Rośliny |  | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
287 | Rośliny |  | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
288 | Rośliny |  | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
289 | Rośliny |  | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
290 | Wody i ścieki |  | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
291 | Wody i ścieki |  | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
292 | Wody i ścieki |  | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
293 | Wody i ścieki |  | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
294 | Wody i ścieki |  | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
295 | Wody i ścieki |  | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
296 | Wody i ścieki |  | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
297 | Wody i ścieki |  | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
298 | Wody i ścieki |  | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
299 | Wody i ścieki |  | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
300 | Wody i ścieki |  | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
301 | Wody i ścieki |  | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
302 | Wody i ścieki |  | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
303 | Wody i ścieki |  | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
304 | Wody i ścieki |  | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
305 | Wody i ścieki |  | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
306 | Wody i ścieki |  | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | NIE | NIE
307 | Odpady |  | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
308 | Odpady |  | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
309 | Odpady |  | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
310 | Odpady |  | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
311 | Odpady |  | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
312 | Odpady |  | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
313 | Odpady |  | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
314 | Odpady |  | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
315 | Odpady |  | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
316 | Odpady |  | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
317 | Odpady |  | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
318 | Odpady |  | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
319 | Odpady |  | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
320 | Odpady |  | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
321 | Odpady |  | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
322 | Odpady |  | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
323 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
324 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
325 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
326 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
327 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
328 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
329 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
330 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
331 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
332 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
333 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
334 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
335 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
336 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
337 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
338 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
339 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
340 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
341 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
342 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
343 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
344 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
345 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
346 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | mangan | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
347 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | bor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
348 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | molibden | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
349 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | żelazo | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
350 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | arsen | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
351 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
352 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
353 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
354 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
355 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
356 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą badań akredytowanych w zakresie elastycznym)
357 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016 | NIE | NIE
358 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016 | NIE | NIE
359 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016 | NIE | NIE
360 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016 | NIE | NIE
361 | Odpady |  | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 13346:2002 W / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
362 | Gleby | Gleby organiczne | kadm | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
363 | Gleby | Gleby organiczne | miedź | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
364 | Gleby | Gleby organiczne | nikiel | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
365 | Gleby | Gleby organiczne | ołów | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
366 | Gleby | Gleby organiczne | cynk | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
367 | Gleby | Gleby organiczne | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
368 | Gleby | Gleby organiczne | magnez przyswajalny | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04024:1997 | NIE | NIE
369 | Gleby | Gleby organiczne | potas przyswajalny | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PN-R-04024:1997 | NIE | NIE
370 | Gleby | Gleby organiczne | fosfor przyswajalny | Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04024:1997 | NIE | NIE
371 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | fosfor | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
372 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | pH w wodzie (1:10) | Potencjometryczna | PB 036-wyd.I-28.02.2022 | NIE | NIE
373 | Wody i ścieki |  | magnez | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NIE | NIE
374 | Rośliny |  | zawartość wody | wagowa | PN-R-04013:1988 W | NIE | NIE
375 | Gleby | Gleby mineralne | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
376 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | wapń | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
377 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | magnez | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
378 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
379 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | siarka | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
380 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | żelazo | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
381 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | żelazo | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
382 | Gleby | Gleby mineralne | glin po ekstrakcji Mehlicha | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
383 | Gleby | Gleby mineralne | fosfor po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
384 | Gleby | Gleby mineralne | potas po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
385 | Gleby | Gleby mineralne | magnez po ekstrakcji Mehlicha | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NIE | NIE
386 | Gleby | Gleby mineralne | potas | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NIE | NIE
387 | Nawozy | Nawozy mineralne | chrom | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PN-EN 16319+A1:2016-02 | NIE | NIE
388 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | sód | Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | PB 115-wyd.III-01.12.2023 | NIE | NIE
389 | Wapna nawozowe/środki wapnujące |  | siarczki | miareczkowa | PN-C-87007-08:1993 W* | NIE | NIE
390 | Nawozy - Produkty nawozowe UE | Nawozy organiczne, organiczno-mineralne, nieorganiczne | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | CEN/TS 17780:2022 | NIE | NIE
391 | Nawozy - Produkty nawozowe UE | Nawozy organiczne, organiczno-mineralne, nieorganiczne | obecność i oznaczanie liczby jtk bakterii Escherichia coli | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | CEN/TS 17781:2022 | NIE | NIE
392 | Polepszacze gleby - Produkty nawozowe UE |  | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | CEN/TS 17780:2022 | NIE | NIE
393 | Polepszacze gleby - Produkty nawozowe UE |  | obecność i oznaczanie liczby jtk bakterii Escherichia coli | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | CEN/TS 17781:2022 | NIE | NIE
394 | Podłoża do upraw - Produkty nawozowe UE |  | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | CEN/TS 17780:2022 | NIE | NIE
395 | Podłoża do upraw - Produkty nawozowe UE |  | obecność i oznaczanie liczby jtk bakterii Escherichia coli | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | CEN/TS 17781:2022 | NIE | NIE
396 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 PN-Z-19006:2023-04 | NIE | NIE
397 | Nawozy | Nawozy naturalne, organiczne i organiczno-mineralne | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | NIE | NIE
398 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 PN-Z-19006:2023-04 | NIE | NIE
399 | Środki wspomagające uprawę roślin |  | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | NIE | NIE
400 | Odpady |  | Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | Metoda z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 | NIE | NIE
401 | Odpady |  | obecność bakterii Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | NIE | NIE
W - norma wycofana bez zastąpienia z katalogu PKN
W* - norma wycofana bez zastąpienia z katalogu PKN, obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 183 poz. 1229) )
[5 empty] | Zatwierdził: 20.03.2024 | Kierownik Laboratorium
Anna Rybicka