## KJF05-Zakres działalności GLACH
KJ-wyd.XX-F05
Zakres działalności GLACH
L.p. | Obiekt | Podobiekt | Cecha | Metoda badawcza | Dokument odniesienia | Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Akredytacja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | roślina |  | sucha masa | wagowa | PB 035 -wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
2 | roślina |  | zawartość wody | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
3 | roślina |  | popiół ogólny | wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
4 | roślina |  | azot | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
5 | roślina |  | fosfor | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
6 | roślina |  | potas | FAES | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
7 | roślina |  | magnez | FAAS | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
8 | roślina |  | wapń | FAAS | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
9 | roślina |  | sód | FAES | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
10 | roślina |  | białko (z obliczeń) | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
11 | roślina |  | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
12 | roślina |  | węgiel | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
13 | roślina |  | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
14 | gleba | gleba mineralna | pH w wodzie | potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
15 | gleba | gleba mineralna | pH w chlorku potasu | potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
16 | gleba | gleba mineralna | sucha masa | wagowa | PN-EN 15934:2013, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
17 | gleba | gleba mineralna | zawartość wody | wagowa | PN-EN 15934:2013, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
18 | gleba | gleba mineralna | azot mineralny - N-NO3 | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
19 | gleba | gleba mineralna | azot mineralny - N-NH4 | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
20 | gleba | gleba mineralna | fosfor przyswajalny | spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
21 | gleba | gleba mineralna | potas przyswajalny | FAES | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
22 | gleba | gleba mineralna | magnez przyswajalny | FAAS | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
23 | gleba | gleba mineralna | kadm | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
24 | gleba | gleba mineralna | chrom | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
25 | gleba | gleba mineralna | miedź | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
26 | gleba | gleba mineralna | nikiel | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
27 | gleba | gleba mineralna | ołów | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
28 | gleba | gleba mineralna | cynk | FAAS | PN ISO 11047:2001 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
29 | gleba | gleba mineralna | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII - 16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
30 | gleba | gleba mineralna | węgiel organiczny | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
31 | gleba | gleba mineralna | węgiel organiczny z próchnicą | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
32 | gleba | gleba mineralna | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 13878:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
33 | gleba | gleba mineralna | węgiel | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 10694:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
34 | gleba | gleba mineralna | arsen | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
35 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | liczba zobojętnienia | miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 12945+A1:2016 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
36 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | wapń (jako CaO) | miareczkowa | PN-EN 16196:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
37 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | wapń (jako CaO) | miareczkowa | PN-EN 13475:2003 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
38 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | magnez | FAAS | PN-EN 12947:2003 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
39 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | magnez | FAAS | PN-EN 16197:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
40 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | reaktywność w kwasie solnym (dla próbek o maksymalnym uziarnieniiu 6,3 mm) | miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 13971:2021-02 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
41 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | reaktywność w kwasie cytrynowym (dla próbek o pH<10 i maksymalnym uziarnieniiu 6,3 mm) | miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 16357:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
42 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | zawartość wody / wilgoci | wagowa | PN-EN 12048:1999 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
43 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | uziarnienie na mokro | wagowa | PN-EN 12948:2010 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
44 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | uziarnienie na sucho | wagowa | PN-EN 12948:2010 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
45 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | chlorki | miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
46 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | chlorki | miareczkowa | PN-EN 16195:2013 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
47 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | kadm | FAAS | PN-EN 14888:2006, metoda A PN-C-87006-15:1996, p.4.2 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
48 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | ołów | FAAS | PN-C-87007-09:1993, p.4.2 PN-C-87006-14:1993, p.4.2 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
49 | wapna nawozowe środki wapnujące |  | pH | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
50 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | pH | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
51 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | sucha masa | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
52 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | zawartość wody | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
53 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | substancja organiczna | wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
54 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
55 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 PN-Z-19006:2023-04 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
56 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | obecność bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
57 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | azot (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
58 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | azot | miareczkowa | PB 200-wyd.II-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
59 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | azot | miareczkowa | PN-EN 15750:2009, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
60 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | azot amonowy | miareczkowa | PB 212-wyd.I-10.02.2018 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
61 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | fosfor | spektrofotometryczna | PB 234-wyd.II-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
62 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | fosfor | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
63 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | potas | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
64 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | potas | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
65 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | magnez | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
66 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | magnez | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
67 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | wapń | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
68 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | wapń | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
69 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | sód | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
70 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | sód | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
71 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | siarka | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
72 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | miedź | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
73 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | miedź | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
74 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | cynk | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
75 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | cynk | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
76 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | mangan | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
77 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | mangan | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
78 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | żelazo | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
79 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | bor | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
80 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | molibden | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
81 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | kobalt | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
82 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | chrom | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
83 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | chrom | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
84 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | kadm | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
85 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | kadm | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
86 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | nikiel | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
87 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | nikiel | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
88 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | ołów | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
89 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | ołów | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
90 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | arsen | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
91 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | węgiel (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
92 | nawozy | - naturalne, - organiczne, - organiczno - mineralne | węgiel organiczny | miareczkowa | PB 221-wyd.III-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
93 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
94 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | pH | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
95 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | sucha masa | wagowa | PN-EN 15934:2013, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
96 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | zawartość wody | wagowa | PN-EN 15934:2013, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
97 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | substancja organiczna | wagowa | PN-EN 15935:2022-01 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
98 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | azot Kjeldahla | miareczkowa | PN-EN 13342:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
99 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
100 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | azot amonowy | miareczkowa | PB 012-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
101 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | fosfor | spektrofotometryczna | PB 034-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
102 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | fosfor | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
103 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | wapń | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
104 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | wapń | miareczkowa | PB 041-wyd.III-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
105 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | wapń | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
106 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | magnez | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
107 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | magnez | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
108 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | potas | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
109 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | potas | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
110 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | sód | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
111 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | sód | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
112 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | kadm | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
113 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | kadm | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
114 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | miedź | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
115 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | miedź | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
116 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | nikiel | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
117 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | nikiel | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
118 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | ołów | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
119 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | ołów | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
120 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | cynk | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
121 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | cynk | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
122 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
123 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | chrom | FAAS | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN 1233:2000 p. 3 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
124 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | chrom | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
125 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | mangan | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
126 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | mangan | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
127 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | żelazo | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
128 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | bor | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
129 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | molibden | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
130 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | arsen | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
131 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | węgiel (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
132 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | ogólny węgiel organiczny (TOC) | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
133 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | siarka | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
134 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
135 | odpady | I. osady i odpady mineralne, IV. odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności, V. szlamy i odpady płynne, VI. odpady z przetwarzania odpadów, IX. osady ściekowe | obecność bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
136 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | pH | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 PN-EN 13037:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
137 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | sucha masa | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
138 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | zawartość wody | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
139 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | substancja organiczna | wagowa | PB 038-wyd.VII-16.02.2021 PN-EN 13039:2011 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
140 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VII-16.02.2021 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
141 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19005:2018-10 PN-Z-19006:2023-04 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
142 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | obecność bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z zakresem akredytacji AB 339)
143 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | azot (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
144 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | azot (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-EN 13654-2:2002 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
145 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | azot | miareczkowa | PB 200-wyd.II-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
146 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | azot | miareczkowa | PN-EN 15750:2009, metoda A | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
147 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | azot amonowy | miareczkowa | PB 212-wyd.I-10.02.2018 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
148 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | fosfor | spektrofotometryczna | PB 234-wyd.II-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
149 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | fosfor | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
150 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | potas | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
151 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | potas | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
152 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | magnez | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
153 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | magnez | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
154 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | wapń | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
155 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | wapń | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
156 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | sód | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
157 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | sód | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
158 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | siarka | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
159 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | miedź | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
160 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | miedź | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
161 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | cynk | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
162 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | cynk | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
163 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | mangan | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
164 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | mangan | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
165 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | żelazo | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
166 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | bor | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
167 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | molibden | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
168 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | kobalt | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
169 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | chrom | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
170 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | chrom | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
171 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | kadm | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
172 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | kadm | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
173 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | nikiel | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
174 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | nikiel | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
175 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | ołów | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
176 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | ołów | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
177 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | arsen | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
178 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | węgiel (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
179 | środki wspomagające uprawę roślin | - środki poprawiające właściwości gleby (polepszacze gleby), - stymulatory wzrostu (biostymulatory), - podłoża do upraw | węgiel organiczny | miareczkowa | PB 221-wyd.III-28.08.2020 | TAK (w akredytowanym zakresie i poza akredytowanym zakresem metody) | TAK (zgodnie z listą akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego)
[6 empty] | Zatwierdził: | Kierownika Laboratorium
Anna Rybicka
2025-03-10